## Sheet1
MRN	Plan Name	ASC	Technique	Energy	Dose/fx	Field	ClearCheck	Complexity	MU(Mu)	PD - Gamma	Beam On Time (sec)	Tx Site	QA shot	Note	Obl factor
E123456	Prost_SV_RA	Very Low	VMAT	16MV	260	190-0	-0.60	0.19	467	98.8	-1	HH	WB	No note	no obl factor
E123457	Ph2_Prst_SV	Moderate	VMAT	6fff	250	181-179	0.37	0.16	354	100	-1	HH	WB	No note	no obl factor
E123458	ProstSV_Ph2	Low	VMAT	10fff	402	179-181	1.10	0.12	568	100	-1	HH	WB	No note	no obl factor
E123459	Lt_Breast	High	VMAT	6MeV	350	181-179	1.25	0.21	467	100	-1	HH	WB	No note	no obl factor
E123450	ProstateLNSIB	Very Low	electron	9MeV	432	179-181	-2.95	0.16	499	99.6	-1	WB	WB	No note	no obl factor
E123451	Esophagus	Moderate	electron	16MV	325	181-179	2.42	0.18	538	99.1	-1	WB	SC	No note	no obl factor
E123452	Pancreas	High	electron	6fff	456	179-181	3.50	0.18	537	98.9	-1	WB	SC	No note	no obl factor
E123453	Groin	Very Low	3D	10fff	512	220-140	1.96	0.16	505	95.7	-1	WB	SC	No note	no obl factor
E123454	Rt_Breast	Low	2D	6MeV	321	181-179	0.34	0.14	266	98.5	-1	WB	SC	No note	no obl factor